1-İŞ YAPILACAK ALANLARDA İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI

İşlem yapacak kişi yâda kişiler, çalışacağı iş ile ilgili mesleki ehliyeti olan, sigortalı, iş güvenlik eğitimi almış (baret, eldiven, işe uygun elbise, maske, gözlük vb.)  bağlı olduğu kurum veya firma bilgisi dâhilinde, yalnız (tek kişi olarak) çalışmamak üzere, iş planını yazılı olarak kurum amirine ya da firmasına bildirecek ve çalışma mahalli ile ilgili çalışma ortamının çalışılabilir olduğunu tespit etmiş olmak şartı ile; yapacağı işlere başlayacaktır. Gerekirse teknik müdürlükten çalışma alanının projelerini isteyerek aynı işlemin başka alanlarda unutulmasını önleyecektir.

2-İŞE BAŞLAMA FORMU DOLDURULMASI

3-PERİYODİK BAKIMDA HANGİ DÖNEM OLDUĞU FORMDA BELİRTİLMELİ

4-YAPILACAK İŞLEMLERDE ÖNCESİ VE SONRASINDA, RESİM, VİDEO, KAMERA ÇEKİLEREK, GEREKLİ RAPORLAR TUTULARAK DOSYA HALİNE GETİRİLMELİDİR.

5-İŞ VE İŞLEM DETAYLARI

- Elektrik kabloları ve seloroid besleme kabloları kontrol edilecek

- Otomasyon panosu dahil gerekli dijital sisteme su kaçak görselleri kontrol edilecek

- Zaman saati kalibrasyonu kontrol edilecek

- Su tesisatı ve kangal boru su kaçak kontrolleri yapılacak

- Fıskiyeler ve fıskiye basıncı kontrol edilecek.

- Sulama sistemi doğru yeri suluyor mu, sulanmayan yer kalıyor mu kontrol edilecek ve gerekli düzeltmeler yapılacak.

- Arızalı, kırık parçalar servis formuna yazılacak.

- Kış dönemlerine girerken boru ve fıskiyelerin suyu boşaltılacak, Vanalar kapatılacak ve elektrik sistemi devre dışı bırakılacak.

- Genellikle ziyaretçiler çim üzerinde gezerek fıskiyelere zarar vermektedir. Haftada bir sulama saati içerisinde bütün sistem kontrol edilmelidir.

- Fıskiyelere gelen suların ön filtreleri ayda bir kontrol edilmelidir.

6-İŞ BİTİRME FORMUNU DOLDURULMASI

7-EDİNİLEN BİLGİ VE NOTLARIN GEREKLİ ARŞİVE VERİLMESİ

ORHAN PEKDEMİR